DOCUMENTOS PARA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

REQUERIMENTO – 2 VIAS

Requerimento solicitando aprovação dos projetos e expedição do alvará de construção, assinado pelo proprietário ou profissional responsável técnico autorizado, informando o CPF ou carteira do CREA/CAU, tipo de obra (residencial/comercial/industrial...), situação (construção nova/ampliação...) datar e protocolar, copia do RG e CPF.

CONSULTA PRÉVIA – 1 VIA Preenchida;

MATRÍCULA

I – Matrícula do terreno (atualizada com no máximo 90 dias);

II – Autorização do proprietário ou proposta de venda e compra, se for o caso (com firma reconhecida);

III – Procuração e/ou contrato social se for o caso;

ART/RRT

Anotação de Responsabilidade Técnica de projetos, execução e movimentação de terra, se for o caso, via órgãos públicos, devidamente preenchida e paga. Exclusiva para a obra.

LICENÇAS

I -  Licença do IAP em caso de áreas de preservação Ambiental;

II – Anuência do DER em caso de imóveis que margeiam as Rodovias;

III – Certificado de aprovação do Projeto do Corpo de Bombeiros.

PROJETO ARQUITETÔNICO

Planta Baixa: escala 1:50, paredes de 15cm para alvenaria e 10cm para madeira, cotar, nomear, área e piso dos cômodos, representar as louças de banheiros e lavabos, projeção da cobertura, escadas corrimãos, níveis, linha e direção de corte, identificação das aberturas, nome da planta escala e área total. Planta Cobertura: escala 1:100, projeção da edificação, hachura cobertura, cotas, tipo de telha, inclinação, direção do fluxo da água, calhas, rufos, platibandas, beiral. Planta Situação/Implantação: escala 1:200, cotas do terreno e passeio e recuos, níveis, construções existentes, a demolir, a construir, passeio padrão paver, rua, indicação do norte,. Planta Localização: escala 1:500, planta da quadra, numero quadra e lote, cotas do terreno, distancia da esquina, indicação do norte, nome das ruas.  Fachada Frontal: escala 1:50, hachura, indicação dos acabamentos. Cortes: transversal e longitudinal, escala 1:50, cotas verticais, projeções, níveis dos pisos e do terreno, hachuras. Planta hidrosanitario: escala 1:50, tubulação de água fria e quente, captação tubulação e destinação de águas pluviais, reservatório, tubulação de esgoto, caixa d inspeção e gordura, fossa séptica, sumidouro, distancia das divisas. Tabela de esquadrias: portas, janelas, material, área de abertura, quantidade. Tabela de estatísticas: áreas (total do lote, construção existente, a demolir, a construir) numero de pavimentos e tipo, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, zoneamento. Carimbo: empresa, profissional responsável, cliente, nome projeto, titulo do desenho, sequencia prancha, escalas, data, autoria.

PROJETO HIDROSANITÁRIO

Planta Baixa Hidráulico, Detalhes hidráulicos, Planta Baixa sanitário, Detalhes sanitário, Planta baixa pluvial, Detalhes pluvial.

OBSERVAÇÕES

Trazer a documentação em uma pasta, no caso de projetos de edificações de grande porte as escalas poderão ser previamente alteradas, através de consulta à Prefeitura. Na primeira análise do projeto as pranchas poderão ser apresentados em apenas uma via juntamente com a consulta prévia preenchida e demais documentos. Os projetos arquitetônicos e hidráulicos definitivos deverão ser apresentados em quatro (4) vias e os demais documentos em duas (2) vias. Todos os desenhos deverão estar de acordo com as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nos projetos de reforma e ampliações os desenhos devem possuir legenda, de forma diferenciada, construção existente (linha cheia), a construir e ou a reformar (linha cheia e hachuras), a demolir (linha tracejada).